## data1 (hidden)
油变 | S9-45/6 | S9-M-50/10 | SZ9-200/10 | SXM9-160/10 | SC9-100/6 | KS9-20/6 | ZLSG-5 | ZLS-25 | ZLS-M-100
全密封油变 | S9-160/6 | S9-M-250/10 | SZ9-250/10 | SXM9-200/10 | SC9-50/10 | KS9-50/6 | ZLSG-8 | ZLS-30 | ZLS-M-250
有载调压油变 | S9-200/6 | S9-M-315/10 | SZ9-315/10 | SXM9-250/10 | SC9-80/10 | KS9-80/6 | ZLSG-10 | ZLS-35 | ZLS-M-400
厢配油变 | S9-315/6 | S9-M-400/10 | SZ9-400/10 | SXM9-315/10 | SC9-100/10 | KS9-100/6 | ZLSG-15 | ZLS-40 | ZLS-M-500
干式变压器 | S9-400/6 | S9-M-500/10 | SZ9-500/10 | SXM9-500/10 | SC9-125/10 | KS9-125/6 | ZLSG-20 | ZLS-45
矿用变压器 | S9-500/6 | S9-M-630/10 | SZ9-630/10 | SXM9-630/10 | SC9-160/10 | KS9-160/6 | ZLSG-25 | ZLS-50
干式整流励磁特变 | S9-800/6 | S9-M-800/10 | SZ9-800/10 | SXM9-800/10 | SC9-200/10 | KS9-200/6 | ZLSG-30 | ZLS-55
油浸式整流励磁特变 | S9-1000/6 | S9-M-1000/10 | SZ9-1000/10 |  | SC9-250/10 | KS9-250/6 | ZLSG-35 | ZLS-63
油浸式全密封整流励磁特变 | S9-1250/6 | S9-M-1250/10 | SZ9-1250/10 |  | SC9-315/10 | KS9-315/6 | ZLSG-40 | ZLS-70
| S9-1600/6 | S9-M-1600/10 | SZ9-1600/10 |  | SC9-400/10 | KS9-400/6 | ZLSG-45 | ZLS-80
| S9-1250/6.3 | S9-M-2000/10 | SZ9-2000/10 |  | SCB9-630/6 | KS9-500/6 | ZLSG-50 | ZLS-100
| S9-10/10 | S10-M-1600/10 | SZ9-2500/10 |  | SCB9-800/6 | KS9-630/6 | ZLSG-55 | ZLS-125
| S9-20/10 | S11-M-500/6 | SZ9-5000/10 |  | SCB9-1000/6 | KS9-80/10 | ZLSG-63 | ZLS-160
| S9-30/10 | S11-M-800/6 | SZ9-800/35 |  | SCB9-400/10 | KS9-250/10 | ZLSG-70 | ZLS-200
| S9-50/10 | S11-M-1250/6 | SZ9-1000/35 |  | SCB9-500/10 | KS9-315/10 | ZLSG-80 | ZLS-250
| S9-80/10 | S11-M-160/10 | SZ9-1250/35 |  | SCB9-630/10 | KS9-400/6 | ZLSG-100
| S9-100/10 | S11-M-1250/10 | SZ9-1600/35 |  | SCB9-800/10 | KS9-200/10.5 | ZLSG-125
| S9-125/10 |  | SZ9-2000/35 |  | SCB9-1000/10 |  | ZLSG-160
| S9-160/10 |  | SZ9-2500/35 |  | SCB9-1250/10 |  | ZLSG-200
| S9-200/10 |  | SZ9-3150/35 |  | SCB9-1600/10 |  | ZLSG-250
| S9-250/10 |  | SZ9-4000/35 |  | SCB9-2000/10 |  | SG-50/6/0.4
| S9-315/10 |  | SZ9-5000/35 |  | SCB9-2500/10 |  | SG-63/380/230
| S9-400/10 |  | SZ9-6300/35 |  | SCB10-1250/10
| S9-500/10 |  | SZ9-8000/35
| S9-630/10 |  | SZ9-10000/35
| S9-800/10 |  | SZ9-12500/35
S9-1000/10
S9-1250/10
S9-1600/10
S9-2000/10
S9-2500/10
S9-3150/10
S9-4000/10
S9-50/35
S9-80/35
S9-100/35
S9-125/35
S9-160/35
S9-200/35
S9-250/35
S9-315/35
S9-400/35
S9-500/35
S9-630/35
S9-800/35
S9-1000/35
S9-1250/35
S9-1600/35
S9-2000/35
S9-2500/35
S9-3150/35
S9-4000/35
S9-5000/35
S9-6300/35
S9-8000/35
S9-10000/35
S9-12500/35
S9-16000/35
S9-20000/35
S9-25000/35
S9-31500/35
SFZ10-8000/35
SS9-2500/35

## 报价单）
上海武田广告有限公司 报 价 单
TO:
感谢惠顾，现将贵公司所需配件报价如下：
一、产品、价格
| 产品名称 | 尺寸 | 材质 | 数量 （单位：套） | 单价 （元） | 金额 （元） |  | 备注
| 铝合金易拉宝含海报 | 80X200cm | 铝合金易拉宝底座 | 2 | 85 | 170 |  | 以上价格含运费含专票
| 合计 |  |  | 2 |  | 170
| 合计大写金额 |  |  | 壹佰柒拾元整
二、通讯联络
| 需 方 联系人： | [5 empty] | 供 方 联 系 人： |  | 赖甜 | 员工代码： | #N/A
| 需方联系电话： | [5 empty] | 供方联系电话： |  | 18917682865
| 需方传真电话： | [5 empty] | 供方传真电话：
| 需方地址： | [5 empty] | 供方地址：重庆市九龙坡区华岩南村一号
| 需方邮编： | [5 empty] | 供方邮编：400052
2019.12.03
制单人：陈建武
马聪
陈羧
贺翔婷
郑德富
白兆云
王明跃
马君
顾忆敏
张灵
王建芳
林春木
廖显洪
唐华
蒋莉
黎建国

## tel (hidden)
name | telephone
白钢 | 13983383851
白兆云 | 13608381183
蔡维勤 | 13084444263
陈明 | 13983733607
陈羧 | 13708389257
陈云华 | 13883281321
程昌林 | 15923592323
冯飞 | 15927174690
何吉祥 | 13368076590
何有利 | 13883580708
胡汉渝 | 13983272080
华中 | 13068308524
蒋莉 | 13508305292
柯永利 | 13883922393
李冬 | 13038309956
廖显洪 | 13984393203
刘中华 | 13608366850
彭军 | 13896095182
唐磊 | 13312217124
王建芳 | 13982649955
王明跃 | 13037835083
熊涛 | 13752977999
殷明 | 13883355398
张力祥 | 13708389210
张灵 | 13983371008
郑德富 | 13508391301

## 重煤集团报价 (hidden)
重 庆 变 压 器 厂 报 价 单
重庆煤炭集团物资有限责任公司：
感谢惠顾，现将贵公司所需变压器报价如下：
一、产品、价格、交货期
产品名称： |  | 型号及规格 |  | 数量 （台） | 单价 （万元／台） | 金额 （万元） |  | 交货事宜
油变 |  | S9-63/10/0.4 |  | 1 | 1.84 | 1.84 |  | 1、价款中含运费 2、交货期为合同生效后30天
0
0
合 计 |  | *** |  | 1 | *** | 1.84
合计大写金额 |  | 18400 | [5 empty] | 报价有效期：10天
| 二、技术条件 | [5 empty] | 三、服务承诺
| 型号及规格 |  | S9-63/10/0.4 | 0 |  |  | 一、产品质保期内，用户需提供准确地址，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。
项目
| 1、额定容量（kVA) |  | 63 | #VALUE!
| 2、相数 |  | 3 | 同左 |  |  | 二、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理及更换零、配件
| 3、频率(HZ) |  | 50 | 同左
| 4、电压组合及 分接范围 |  | 10kV±5％/0.4kV | 同左
三、变压器在正常运行和维护条件下使用寿命为30年。
| 5、联结组标号 |  | Yyn0 | 同左
| 6、调压方式 |  | 无励磁调压 | 同左
| 7、阻抗电压（％） |  | 4 | 同左
| 8、冷却方式 |  | ONAN（油浸自冷）
| 9、外壳 |  | 铝合金外壳 | 同左
| 10、配温控系统否 |  | 配 | 同左
| 11、配风冷系统否 |  | 配 | 同左
| 12、低压出线方式 |  | 常规 | 同左
四、通讯联络
| 需 方 联 系 人 ：蒲世明 | [5 empty] | 供 方 联 系 人： |  | 陈云华 | 员工代码： | 027
| 需方联系电话：63844439 | [5 empty] | 供方联系电话： |  | 13883281321 |  |  | 89093382
| 需方传真电话：63830589 | [5 empty] | 供方传真电话： |  | 023-65256979
| 需方地址：重庆市渝中区五一路71号 | [5 empty] | 供方地址：重庆市九龙坡区华岩南村一号
| 需方邮编：400010 | [5 empty] | 供方邮编：400052
重庆变压器厂
2026-07-28
[13 empty] | 郑德富 | 13508391301 | 008
[13 empty] | 陈羧 | 13708389257 | 011
[13 empty] | 白兆去 | 13608381183 | 009
[13 empty] | 王明跃 | 13037835083 | 006
[13 empty] | 张灵 | 13983371008 | 014
[13 empty] | 廖显洪 | 13984393203 | 023
[13 empty] | 王建芳 | 13982649955 | 019
[13 empty] | 蔡维勤 | 13084444263 | 028
[13 empty] | 陈云华 | 13883281321 | 027
[13 empty] | 蒋莉 | 13508305292 | 013
[13 empty] | 陈雪梅 | 13110179180 | 032
[13 empty] | 熊涛 | 13983494925 | 037
[13 empty] | 陈明 | 66189767 | 039
[13 empty] | 白钢 | 13983383851 | 034
[13 empty] | 林志良 | 6754534 | 043
[13 empty] | 刘中华 | 13608366850 | 045
[13 empty] | 吴善书 | 13368076590 | 046
[13 empty] | 何吉祥 | 13368076590 | 047
[13 empty] | 李冬 | 13038309956 | 048
[13 empty] | 王玉强 | 13983872824 | 049
[13 empty] | 杨孝容 | 13224059353 | 050
[13 empty] | 胡汉渝 | 13983272080 | 051
[13 empty] | 华中 | 13068308524 | 052
[13 empty] | 唐磊 | 13312217124 | 053
马聪
陈羧
贺翔婷
郑德富
白兆云
王明跃
马君
顾忆敏
张灵
王建芳
林春木
廖显洪
唐华
蒋莉
黎建国
报价编号：Y0627294

## Sheet1 (hidden)
标号 | 阻抗 | 产品类型 | 调压方式 | 冷却方式
Yyn0 | 4 | 油变 | 有载调压 | ONAN(油浸自冷）
Dyn11 | 4.5 | 干变 | 无励磁调压 | ONAF(油浸风冷）
Yd11 | 5.5 | 矿变 | 同左 | AN/AF(自冷/风冷）
Ynd11 | 6 | 特变 |  | 自冷
Yy0-d11 | 6.5 | 其他 |  | 同左
Yyn0或Dyn11 | 7 | 同左
同左 | 7.5
Dd0 | 8
同左